**Рефрактометрические таблицы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Концентрация, %** | **Гексаметилентетрамин** | |
| **n** | **F** |
| **1** | 1.3346 | 0.00164 |
| **2** | 1.3363 | 0.00164 |
| **3** | 1.3380 | 0.00165 |
| **4** | 1.3396 | 0.00165 |
| **5** | 1.3413 | 0.00165 |
| **6** | 1.3429 | 0.00165 |
| **7** | 1.3446 | 0.00165 |
| **8** | 1.3463 | 0.00166 |
| **9** | 1.3480 | 0.00166 |
| **10** | 1.3497 | 0.00166 |
| **11** | 1.3513 | 0.00166 |
| **12** | 1.3529 | 0.00166 |
| **13** | 1.3547 | 0.00167 |
| **14** | 1.3564 | 0.00167 |
| **15** | 1.3581 | 0.00167 |
| **16** | 1.3597 | 0.00167 |
| **17** | 1.3614 | 0.00167 |
| **18** | 1.3632 | 0.00168 |
| **19** | 1.3649 | 0.00168 |
| **20** | 1.3666 | 0.00168 |
| **21** | 1.3683 | 0.00168 |
| **22** | 1.3700 | 0.00168 |
| **23** | 1.3719 | 0.00169 |
| **24** | 1.3736 | 0.00169 |
| **25** | 1.3753 | 0.00169 |
| **26** | 1.3769 | 0.00169 |
| **27** | 1.3786 | 0.00169 |
| **28** | 1.3806 | 0.00170 |
| **29** | 1.3823 | 0.00170 |
| **30** | 1.3840 | 0.00170 |
| **31** | 1.3857 | 0.00170 |
| **32** | 1.3874 | 0.00170 |
| **33** | 1.3894 | 0.00171 |
| **34** | 1.3911 | 0.00171 |
| **35** | 1.3929 | 0.00171 |
| **36** | 1.3946 | 0.00171 |
| **37** | 1.3963 | 0.00171 |
| **38** | 1.3984 | 0.00172 |
| **39** | 1.4002 | 0.00172 |
| **40** | 1.4018 | 0.00172 |
|  | **Кальция хлорид** | |
| **1** | 1.3342 | 0.00120 |
| **2** | 1.3354 | 0.00120 |
| **3** | 1.3366 | 0.00120 |
| **4** | 1.3377 | 0.00117 |
| **5** | 1.3388 | 0.00116 |
| **6** | 1.3400 | 0.00116 |
| **7** | 1.3411 | 0.00116 |
| **8** | 1.3422 | 0.00115 |
| **9** | 1.3434 | 0.00115 |
| **10** | 1.3445 | 0.00115 |
| **11** | 1.3457 | 0.00115 |
| **12** | 1.3469 | 0.00115 |
| **13** | 1.3480 | 0.00115 |
| **14** | 1.3491 | 0.00115 |
| **15** | 1.3502 | 0.00115 |
| **16** | 1.3514 | 0.00115 |
| **17** | 1.3524 | 0.00114 |
| **18** | 1.3536 | 0.00114 |
| **19** | 1.3547 | 0.00114 |
| **20** | 1.3556 | 0.00113 |
| **21** | 1.3568 | 0.00113 |
| **22** | 1.3580 | 0.00114 |
| **23** | 1.3591 | 0.00113 |
| **24** | 1.3601 | 0.00113 |
| **25** | 1.3611 | 0.00112 |
| **26** | 1.3623 | 0.00113 |
| **27** | 1.3633 | 0.00112 |
| **28** | 1.3643 | 0.00112 |
| **29** | 1.3655 | 0.00112 |
| **30** | 1.3666 | 0.00112 |
| **31** | 1.3677 | 0.00112 |
| **32** | 1.3688 | 0.00112 |
| **33** | 1.3698 | 0.00111 |
| **34** | 1.3708 | 0.00111 |
| **35** | 1.3719 | 0.00111 |
| **36** | 1.3729 | 0.00111 |
| **37** | 1.3738 | 0.00110 |
| **38** | 1.3749 | 0.00110 |
| **39** | 1.3759 | 0.00110 |
| **40** | 1.3769 | 0.00109 |
| **41** | 1.3779 | 0.00109 |
| **42** | 1.3789 | 0.00109 |
| **43** | 1.3799 | 0.00109 |
| **44** | 1.3810 | 0.00109 |
| **45** | 1.3819 | 0.00109 |
| **46** | 1.3829 | 0.00108 |
| **47** | 1.3840 | 0.00108 |
| **48** | 1.3850 | 0.00108 |