ЗАДАЧИ

1. В отдел контроля качества фармацевтического предприятия поступила на анализ субстанция хлорамфеникола. Определите содержание хлорамфеникола (Х, %) в субстанции, если 0,0523 г субстанции поместили в мерную колбу вместимостью 250 мл, растворили в воде и довели объем раствора водой до метки. В мерную колбу вместимостью 100,0 мл поместили 10 мл раствора и довели водой до метки. Оптическая плотность раствора относительно воды на спектрофотометре при длине волны 278 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм составила 0,618. Удельный показатель поглощения хлорамфеникола равен 297.

Сделайте вывод о качестве субстанции по показателю «Количественное определение», если по НД содержание хлорамфеникола  в пересчете на сухое вещество должно быть не менее 99,0% и не более 101,0%. Потеря в массе при высушивании составила 0,3%

2. В отдел контроля качества фармацевтического предприятия поступила на анализ субстанция хлорамфеникола. Проведено испытание по показателю «Удельное вращение». Обоснуйте применение данного испытания для контроля качества субстанции.

Рассчитайте удельное вращение хлорамфеникола, если угол вращения 5% раствора в 96% спирте в кювете длиной 20 см равен +1,92. Сделайте вывод о качестве субстанции, если согласно НД удельное вращение хлорамфеникола должно быть от +18  до +21 в пересчете на сухое вещество. Потеря в массе при высушивании составляет 0,3%.

3.  Для определения содержания (%) хлорамфеникола в субстанции готовят анализируемый и стандартный растворы по одной и той же методике и хроматографируют. Рассчитайте содержание хлорамфеникола в субстанции, если из хроматограммы найдено: площадь пика анализируемого раствора составляет 5,14, площадь пика стандартного раствора  5,13; навеска субстанции хлорамфеникола равна 0,0492 г, навеска стандартного образца – 0,0508 г. Потеря в массе при высушивании  0,2%.

Cделайте вывод о качестве субстанции по показателю «Количественное определение», если по НД содержание хлорамфеникола в пересчете на сухое вещество должно быть не менее 99,0% и не более 101,5%.

4.  В центр контроля качества поступила на анализ ЛФ «Хлорамфеникол, таблетки 0,1 г». Определите содержание хлорамфеникола  (Х, г) в таблетках, если навеску порошка растертых таблеток массой 0,1224 г растворили в мерной колбе на 1000 мл.

20 мл полученного раствора перенесли в мерную колбу на 100 мл и довели водой до метки. Оптическая плотность полученного раствора, измеренная на спектрофотометре при длине волны             278 нм в кювете толщиной 10 мм относительно воды составила 0,560. Удельный показатель поглощения хлорамфеникола при той же длине волны равен 298. Масса 20 таблеток равна 2,5600 г.

Сделайте вывод о качестве таблеток по показателю «Количественное определение», если по НД содержание хлорамфеникола должно быть 0,095 0,105 г в пересчете на среднюю массу одной таблетки.