

МЕТОДЫ ФАРМАКОПЕЙНОГО АНАЛИЗА
2 курс 4 семестр

Тема 2.1. Кислотно-основное титрование в водных средах. Приготовление титранта. Индикаторы. Применение в фармацевтическом анализе.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3
1) Метод вытеснения. Провести контроль качества лекарственного средства «Натрия гидрокарбонат, раствор для инфузий» по показателю «Количественное определение». 
[bookmark: _GoBack]2) Алкалиметрия. Провести контроль качества лекарственного средства «Глутаминовая кислота таблетки, покрытые оболочкой 250 мг» по показателю «Количественное определение». 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА 
НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ
ПО ПОКАЗАТЕЛЮ КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ
раствор для инфузий 50 мг/мл (5%)
NaHCO3                                                                                                                 М.м. 84,01 
Препарат содержит не менее 90,0% и не более 110,0% от заявленного количества натрия гидрокарбоната NaHCO3.
Количественное определение. Определение проводят методом титриметрии.
Точный объем препарата, содержащий около 100 мг натрия гидрокарбоната, титруют 0,1 М раствором хлористоводородной кислоты (индикатор – 2 капли 0,1% спиртового раствора метилового оранжевого), при постоянном перемешивании до изменения окраски раствора от желтой до красновато-оранжевой.
Параллельно проводят контрольный опыт.
1 мл 0,1 М раствора хлористоводородной кислоты соответствует 8,401 мг натрия гидрокарбоната NaHCO3.

В дневнике оформить протокол контроля качества: переписать методику количественного определения, написать уравнение реакции, рассчитать фактор эквивалентности и титр в мг/мл, содержание анализируемого вещества в % от заявленного количества. Сделать вывод по результатам контроля качества.










КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА 
ГЛУТАМИНОВАЯ КИСЛОТА ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 250 МГ
ПО ПОКАЗАТЕЛЮ КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ГЛУТАМИНОВАЯ КИСЛОТА 
таблетки, покрытые оболочкой 250 мг 
C5H9NO4                                                                                                             М.м. 147,13 
Cодержит не менее 90,0% и не более 110,0% от заявленного количества глутаминовой кислоты C5H9NO4. 
Количественное определение. Определение проводят методом титриметрии.
Около 0,3 г (точная навеска) порошка растёртых таблеток растворяют при нагревании в 50 мл воды, свободной от диоксида углерода, охлаждают и титруют 0,1 М раствором натрия гидроксида до перехода жёлтой окраски в голубовато-зеленую (индикатор – 0,1 мл 0,05% раствора бромтимолового синего). 
Параллельно проводят контрольный опыт. 
1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида соответствует 14,71 мг глутаминовой кислоты C5H9NO4. 

В дневнике оформить протокол контроля качества: переписать методику количественного определения, написать уравнение реакции, рассчитать фактор эквивалентности и титр в мг/мл, содержание анализируемого вещества в % от заявленного количества. Сделать вывод по результатам контроля качества.

