Рефрактометрические таблицы

| Концентрация, % | Гексаметилентетрамин |  |
| --- | --- | --- |
|  | n | F |
| 1 | 1.3346 | 0.00164 |
| 2 | 1.3363 | 0.00164 |
| 3 | 1.3380 | 0.00165 |
| 4 | 1.3396 | 0.00165 |
| 5 | 1.3413 | 0.00165 |
| 6 | 1.3429 | 0.00165 |
| 7 | 1.3446 | 0.00165 |
| 8 | 1.3463 | 0.00166 |
| 9 | 1.3480 | 0.00166 |
| 10 | 1.3497 | 0.00166 |
| 11 | 1.3513 | 0.00166 |
| 12 | 1.3529 | 0.00166 |
| 13 | 1.3547 | 0.00167 |
| 14 | 1.3564 | 0.00167 |
| 15 | 1.3581 | 0.00167 |
| 16 | 1.3597 | 0.00167 |
| 17 | 1.3614 | 0.00167 |
| 18 | 1.3632 | 0.00168 |
| 19 | 1.3649 | 0.00168 |
| 20 | 1.3666 | 0.00168 |
| 21 | 1.3683 | 0.00168 |
| 22 | 1.3700 | 0.00168 |
| 23 | 1.3719 | 0.00169 |
| 24 | 1.3736 | 0.00169 |
| 25 | 1.3753 | 0.00169 |
| 26 | 1.3769 | 0.00169 |
| 27 | 1.3786 | 0.00169 |
| 28 | 1.3806 | 0.00170 |
| 29 | 1.3823 | 0.00170 |
| 30 | 1.3840 | 0.00170 |
| 31 | 1.3857 | 0.00170 |
| 32 | 1.3874 | 0.00170 |
| 33 | 1.3894 | 0.00171 |
| 34 | 1.3911 | 0.00171 |
| 35 | 1.3929 | 0.00171 |
| 36 | 1.3946 | 0.00171 |
| 37 | 1.3963 | 0.00171 |
| 38 | 1.3984 | 0.00172 |
| 39 | 1.4002 | 0.00172 |
| 40 | 1.4018 | 0.00172 |
|  | Кальция хлорид |  |
| 1 | 1.3342 | 0.00120 |
| 2 | 1.3354 | 0.00120 |
| 3 | 1.3366 | 0.00120 |
| 4 | 1.3377 | 0.00117 |
| 5 | 1.3388 | 0.00116 |
| 6 | 1.3400 | 0.00116 |
| 7 | 1.3411 | 0.00116 |
| 8 | 1.3422 | 0.00115 |
| 9 | 1.3434 | 0.00115 |
| 10 | 1.3445 | 0.00115 |
| 11 | 1.3457 | 0.00115 |
| 12 | 1.3469 | 0.00115 |
| 13 | 1.3480 | 0.00115 |
| 14 | 1.3491 | 0.00115 |
| 15 | 1.3502 | 0.00115 |
| 16 | 1.3514 | 0.00115 |
| 17 | 1.3524 | 0.00114 |
| 18 | 1.3536 | 0.00114 |
| 19 | 1.3547 | 0.00114 |
| 20 | 1.3556 | 0.00113 |
| 21 | 1.3568 | 0.00113 |
| 22 | 1.3580 | 0.00114 |
| 23 | 1.3591 | 0.00113 |
| 24 | 1.3601 | 0.00113 |
| 25 | 1.3611 | 0.00112 |
| 26 | 1.3623 | 0.00113 |
| 27 | 1.3633 | 0.00112 |
| 28 | 1.3643 | 0.00112 |
| 29 | 1.3655 | 0.00112 |
| 30 | 1.3666 | 0.00112 |
| 31 | 1.3677 | 0.00112 |
| 32 | 1.3688 | 0.00112 |
| 33 | 1.3698 | 0.00111 |
| 34 | 1.3708 | 0.00111 |
| 35 | 1.3719 | 0.00111 |
| 36 | 1.3729 | 0.00111 |
| 37 | 1.3738 | 0.00110 |
| 38 | 1.3749 | 0.00110 |
| 39 | 1.3759 | 0.00110 |
| 40 | 1.3769 | 0.00109 |
| 41 | 1.3779 | 0.00109 |
| 42 | 1.3789 | 0.00109 |
| 43 | 1.3799 | 0.00109 |
| 44 | 1.3810 | 0.00109 |
| 45 | 1.3819 | 0.00109 |
| 46 | 1.3829 | 0.00108 |
| 47 | 1.3840 | 0.00108 |
| 48 | 1.3850 | 0.00108 |