# ФИЗИОТЕРАПИЯ

В комплексной терапии мышечных  синдромов широко используются физические факторы. Применение преформированных и естественных физических факторов должно быть направлено на ликвидацию болевого синдрома, восстановление и улучшение двигательной функции, профилактику контрактур, улучшение трофики тканей и стимуляцию регенеративных процессов (Хабиров Ф.А., 2006). При этом методологические принципы использования физических факторов остаются неизменными. Физиотерапевтическое воздействие должно быть этиопатогенетическим и симптоматическим. При этом следует помнить, что каждый физический фактор на фоне неспецифического воздействия оказывает специфический терапевтический эффект.

Рекомендовано учитывать следующие принципы применения физических факторов (Пономаренко Г.Н., 2004) в лечебных целях:

	Единство этиологической, патогенетической и симптоматической физиотерапии для ликвидации мышечно-тонического синдрома, снижения воспалительной, гипоксической, интоксикационной и других реакций.

	Индивидуализированное назначение физических факторов.

	Курсовое лечение физическими факторами (от 6—8 до 12, редко 14—20 дней).

	Оптимальность физических факторов. Например, для купирования острой боли — электростимуляция соматосенсорных афферентов кожи (частота — 100 Гц); для уменьшения ноющей висцеральной боли — блокада ноцицептивных волокон (частота 10—20 Гц); при остром воспалении — локально УВЧ в нетепловой дозе, в инфильтративную фазу — повышение мощности до 40—60 Вт.

	Динамическое наблюдение. Необходимо учитывать результаты приема лекарственных средств. Например, применение УФО-терапии одновременно с глюкокортикостероидами ведет к уменьшению эритемы, а с сульфаниламидами — к ее усилению. После каждых 3—4 процедур следует корректировать лечение.

	Комплексное лечение. Возможно одновременное воздействие на патологический очаг нескольких физических факторов. Например, при ограничении подвижности сустава можно назначить низкочастотную электротерапию поперечно на сустав и одновременно проводить ультразвуковую терапию на серии аппаратов «Sonopuls», «Intelect», «Combimed 2000»  и др.  При назначении тепло- и электролечения возможно и комбинированное лечение — последовательное применение различных физических факторов с временными интервалами. Например, при пролиферативных изменениях рекомендуется сначала назначать парафино-озокеритолечение, затем — электрофорез лидазы.

При разработке лечебного комплекса исходят из основных признаков заболевания, выраженности болевого синдрома, статодинамических нарушений опорно-двигательного аппарата, состояния вегетативно-сосудистой системы, наличия нарушений крово- и лимфообращения, реактивности организма, сопутствующих заболеваний, а также учитывают давность заболевания и эффективность примененных ранее физических методов лечения.

Необходимо выделить  о б щ и е   п р о т и в о п о к а з а н и я  для применения физиотерапевтических процедур (Пономаренко Г.Н., 2004):

	геморрагический синдром;

	миелопластический синдром;

	системная (сердечно-сосудистая, дыхательная, почечная, печеночная или полиорганная) недостаточность;

	артериальная гипертензия III степени (АД больше 180/100 мм рт. ст.);

	кахексия;

	гипертермический синдром;

	эпилептический синдром;

	истерический синдром;

	судорожный синдром;

	психозы с явлениями психомоторного возбуждения;

	наличие осложнений от данного вида физиотерапии в анамнезе;

	дисциркуляторный синдром.

Учитывая синдромо-патогенетический принцип купирования мышечно-тонического синдрома, физическими факторами целесообразно воздействовать на различных уровнях его формирования.

На местном уровне лечебные физические факторы блокируют импульсацию по ноцицептивным волокнам. С данной целью назначают импульсные (диадинамические, короткоимпульсные), низкочастотные (синусоидальные модулированные и интерференционные) токи (Пономаренко Г.Н., 2004; Пономаренко Г.Н., Воробьев М.Г., 2005). Для анальгезирующего, противовоспалительного, противоотечного и спазмолитического воздействия применяют крио-, аэрокриотерапию и импульсные токи низкой частоты (Разумов А.Н., Григорьева В.Д. и др., 2004), в подострую фазу — лазерное излучение, ДМВ-терапию, низкочастотную магнитотерапию (Ушаков А.А., 2009), а в хроническую фазу для уменьшения мышечного спазма, улучшения локального кровотока и метаболизма пораженных тканей, повышения подвижности суставов — интерференционные токи, СВЧ-терапию, инфракрасное облучение, парафинотерапию, ультрафонофорез йода и массаж (Пономаренко Г.Н., 2002; 2004). Снижения возбудимости ноцицептивных волокон достигают при помощи лазеротерапии, гальванизации (на болевом очаге располагают анод) и электрофореза анальгетиков.

На сегментарном уровне лечебными физическими факторами воздействуют на биологически активные точки и зоны, области сегментарно-метамерной иннервации, двигательные точки и соответствующие дерматомы. Наиболее эффективными в этом случае являются диадинамические токи, которые не только активируют «воротный блок» на уровне спинномозгового сегмента, но и за счет стимуляции Аa- и Аb-проводников восстанавливают мышечный тонус и объем движений в пораженном сегменте. Для купирования болевого синдрома применяют также импульсную магнито- и светотерапию (Ушаков А.А., 2009), короткоимпульсную электроанальгезию (Пономаренко Г.Н., 2004), а также низкочастотные токи (синусоидальные модулированные, интерференционные, флюктуирующие), аку- и лазеропунктуру. Блокаду проводимости ноцицептивных волокон на сегментарном уровне вызывают также средневолновое ультрафиолетовое излучение в эритемных дозах и точечный массаж.

На супрасегментарном уровне для активации антиноцицептивной системы ствола головного мозга и купирования болевого синдрома применяют импульсные токи центрального действия (транскраниальную электроанальгезию и электросонтерапию) или трансцеребральный электрофорез по Бургиньону (Пономаренко Г.Н., 2004).

В острую фазу для купирования боли назначают интерференционные, диадинамические токи, холодовой фактор и средневолновое облучение в эритемных дозах. В подострую фазу наряду с низкочастотными токами применяют УВЧ- и СВЧ-терапию, акупунктуру, лазеротерапию, инфракрасное облучение. Хроническую боль купируют методами гальванизации, электрофореза анальгетиков, 25—50% раствора диметилсульфоксида, короткоимпульсной электроанальгезии, импульсной магнитотерапии, транскраниальной электроанальгезии, электросонтерапии и ультрафонофореза  неспецифических противовоспалительных и дефиброзирующих лекарственных средств (Пономаренко Г.Н., 2004; 2005). Дифференцированное применение интерференционных токов и чрескожной электронейростимуляции (ЧЭНС) в зависимости от характера боли и ведущего синдрома позволяет повысить эффективность лечения (Епифанов В.А., 2005).

Анальгетическими эффектами обладают и другие факторы, применяемые при противовоспалительных, противоотечных (лимфодренирующих) и сосудосуживающих (вазокострикторных) методах. При болях, связанных со спазмами скелетных мышц, разрыв порочного болевого круга, а также противовоспалительный эффект могут быть достигнуты нейростимулирующими и спазмолитическими методами.

2. Целью назначения физиотерапии при вертеброгенном синдроме с наличием отека является ограничение экссудации и отека, затем — усиление пролиферации гранулоцитов и ускорение репаративной регенерации тканей пораженного ПДС.

В альтеративно-экссудативную фазу воспаления физические факторы ограничивают проницаемость лизосомальных мембран тканевых базофилов, выделение кислых фосфатаз и поступление в очаг воспаления жидкости и форменных элементов крови. С данной целью назначают электрическое поле УВЧ в нетепловой дозе (до 4—5 процедур), средневолновое ультрафиолетовое излучение в эритемной дозе (3—4 биодозы) на пораженный ПДС, нервный корешок. Для уменьшения отека используют факторы и методы, обладающие противоотечным действием. Они снижают свертываемость крови (бегущее магнитное поле), обеспечивают эффективный лимфодренаж (спиртовой компресс, лечебный массаж, вибротерапия, локальная и сегментарная вакуумтерапия) и повышают венозный отток (дарсонвализация, ультратонтерапия). Для ускорения миграции лимфоцитов в область очага воспаления и индукции синтеза коллагена фибробластами назначают электро- или ультрафонофорез йодида калия, гидрокортизона, пелоидотерапию низких температур (Пономаренко Г.Н., 2004).

В инфильтративно-пролиферативную фазу для дренирования воспалительного очага и усиления местного кровотока назначают высокоинтенсивную СВЧ-терапию. Торможение универсальных механизмов повреждения, связанных с нарастанием продуктов перекисного окисления липидов и уровней NO- и CO-синтаз, осуществляют посредством красной лазеротерапии, активирующей антиоксидантную систему и улучшающей микрогемоциркуляцию. В целях достижения иммунокорригирующего, противовоспалительного и обезболивающего действия возможно сочетание КВЧ- и лазеропунктуры (Полякова А.Г., 2004). Для стимуляции выработки гормона соматомедина применяется лазеропунктура. Облучению подвергают корпоральные точки акупунктуры, которые выбирают в соответствии с правилами традиционной китайской медицины, но обязательно с дополнительным воздействием на точки, оказывающие влияние на мышцы, печень, почки, так как этот гормон вырабатывается именно этими органами и тканями. Магнитопунктура для лечения больных с вертеброгенной патологией показана при всех рефлекторных синдромах (Шиман А.Г. и др., 2004).

Для стимуляции репаративной регенерации применяют тепловые факторы — инфракрасное облучение, парафино- и озокеритотерапию, высокочастотную магнитотерапию. С целью восстановления эластичности соединительной ткани, которая обусловливается упорядоченной структурой коллагеновой сети, оказания противовоспалительного, иммунокорригирующего действия, улучшения микроциркуляции используют пелоидотерапию, радоновые и сероводородные ванны, инфракрасную лазеротерапию, ультразвуковую терапию (Пономаренко Г.Н., 2004; 2005). Разработаны дифференцированные методики ультразвуковой терапии в зависимости от уровня поражения позвоночника и ведущего синдрома (Епифанов В.А., 2005).

3. При миодистрофическом синдроме принципы физиотерапии состоят в воздействии на различные уровни вегетативной регуляции (нервный, нервно-гуморальный и гуморальный). Целью применения физических методов является восстановление нарушенного обмена веществ и обеспечения доставки к тканям необходимого количества субстратов биологического окисления (Пономаренко Г.Н., 2004). Областью воздействия лечебных физических факторов на центральном уровне являются центры парасимпатической нервной системы и центры регуляции системной гемодинамики, обмена веществ и иммуногенеза. С этой целью также назначают средневолновое ультрафиолетовое облучение в субэритемных дозах, транскраниальную электроанальгезию, высокочастотные магнитные поля на область надпочечников, оксигенобаротерапию, высокочастотную магнитотерапию тимуса.

На периферическом уровне физические методы используют для воздействия на симпатический отдел нервной системы (симпатические ганглии пограничной цепочки, вегетативные В-волокна) и пораженный орган. Для этого применяют импульсные и низкочастотные токи с частотой не более 50 Гц, импульсные магнитные поля высокой амплитуды, дарсонвализацию, лечебный массаж.

Таким образом, физические факторы, используемые для воздействия при вертеброгенной патологии, подразделяются на следующие группы (Пономаренко Г.Н., 2005):

1.Анальгетические методы: диадинамо-, амплипульстерапия (СМТ), лекарственный электрофорез анальгина, СУФ-облучение в эритемных дозах, транскраниальная электроанальгезия, ЧЭНС на болевую зону, интерференционные токи,  дарсонвализация, ультратонтерапия, инфракрасное излучение; радоновые, азотные, хлоридно-натриевые ванны.

2. Противовоспалительные методы: низкоинтенсивная УВЧ-терапия, ДВМ-терапия на область надпочечников;  ультрафонофорез гидрокортизона, низкочастотная магнитотерапия,  лазеротерапия.

3.Миорелаксирующие методы: лечебный массаж, вибротерапия; пресные, йодобромные ванны.

4. Сосудорасширяющие методы: инфракрасное облучение, лекарственный электрофорез сосудорасширяющих препаратов (вазодилататоров), красная лазеротерапия, локальная баротерапия, теплолечение.

5. Трофостимулирующие методы: лечебный массаж, вибротерапия, души, подводный душ-массаж, талассотерапия, электросонтерапия.

6. Энзимостимулирующие методы: индуктотермия, вибровакуумтерапия, кислородные, воздушные ванны.

7. Фибромодулирующие методы: озокерито-, парафино-, пелоидотерапия; сероводородные, радоновые, йодобромные ванны.

8.Дефиброзирующие методы: лекарственный электрофорез, ультрафонофорез дефиброзирующих препаратов; скипидарные, радоновые ванны.

9. Методы коррекции локомоторной дисфункции: электростимуляция; сероводородные, радоновые, вихревые ванны.

10. Методы коррекции осанки: статическая релаксация позвоночника, ауторелаксация позвоночника, тракционная терапия, подводное вытяжение позвоночника, массаж.

В зависимости от ведущего клинического синдрома можно выделить следующие физические методы:

при болевом синдроме —

СУФ-облучение в эритемных дозах;

ТЭС (транскраниальная электростимуляция);

СМТ-, ДДТ-терапия;

ЧЭНС;

лекарственный электрофорез анальгетиков;

при воспалительном синдроме —

низкоинтенсивная УВЧ-терапия;

фонофорез гидрокортизона;

низкочастотная магнитотерапия;

при мышечно-тоническом синдроме —

СМТ-, ДДТ-форез спазмолитиков;

фонофорез спазмолитиков;

вибротерапия;

ДМВ-терапия;

при нейрососудистом синдроме —

низкочастотная магнитотерапия;

дарсонвализация;

ультрафонофорез эуфиллина, компламина;

электрофорез сосудорасширяющих лекарственных средств;

при нейромиодистрофическом синдроме —

ультрафонофорез хондроксида;

интерференц-терапия;

СМТ-терапия;

инфракрасная лазерная терапия;

пелоидотерапия;

индуктогрязелечение

вихревые ванны;

Болевые синдромы в области головы и шеи

Показания: Цервикокраниалгические синдромы, синдром позвоночной артерии, синдром передней лестничной мышцы, лицевые боли.

Цель физиотерапии — оказать болеутоляющее  противовоспалительное,  спазмолитическое действие в зоне очага поражения.

В остром периоде, при выраженном болевом синдроме рекомендовано:

	ЭП УВЧ на область проекции уплотнения передней лестничной мышцы поперечно. Доза нетепловая (выходная мощность — 15—20 Вт). Продолжительность воздействия 8—10 мин. Курс лечения 6—8 процедур, ежедневно.

- Дарсонвализация боковой поверхности шеи, подключичной ямки и при показаниях — зон иррадиации болей по ульнарной поверхности предплечья и кисти. Продолжительность воздействия 3—5 мин на поле. Курс лечения 6—10 процедур, ежедневно.

- Переменное магнитное поле (ПеМП) или постоянное магнитное поле (ПМП) с помощью индукторов или  магнитофоров (аппараты «Полюс-1, «Полюс-2», «МАГ-30» и др.) Аппарат «МАГ-30», генерирует на своей рабочей поверхности площадью 20 см² синусоидальное магнитное поле частотой 50 Гц и максимальным значением магнитной индукции 30 мТл. Индукторы устанавливают  на  область    проекции передней лестничной мышцы в зоне ее уплотнения. Магнитная индукция — 25—35 мТл. Продолжительность воздействия 10—20 мин. Курс лечения 8—10 процедур, ежедневно.

- Импульсное магнитное поле (ИМП)  с помощью  аппаратов «АЛМАГ-01», «АЛМАГ-01Н» на шейный отдел позвоночника. Продолжительность воздействия 15—20 минут (возможно, применение два раза в день). Курс лечения  8—10 процедур. Действие аппарата проявляется высокой биологической активностью за счёт наибольшего числа биотропных параметров генерируемого бегущего импульсного магнитного поля. На воздействие аппарата у пациента не возникает привыкания. Частота повторения электромагнитных импульсов 6,25 Гц, напряжённостью 20 мТл, попадая в диапазон биологических ритмов различных систем и органов человека, способствует нормализации их функций.

При мышечно-тоническом синдроме:

	УЗ-терапия или ультрафонофорез гидрокортизона, трилона Б, ганглерона, анестезина, обзидана в область проекции уплотнения передней лестничной мышцы. Интенсивность воздействия (плотность потока мощности)  0,05—0,2 Вт/см2.  Режим непрерывный или импульсный, длительность импульса 10 мс. Продолжительность воздействия 8—10 мин. Курс лечения 8—10 процедур, ежедневно.

	Электрофорез веществ местноанестезирующего воздействия (новокаина, лидокаина и др.) и спазмолитических средств (эуфиллина и др.) на зоны иррадиации болей.

	УВЧ-индуктотермия на область проекции подключичной ямки в зоне болезненности в слаботепловой дозе. Продолжительность воздействия 8—10 мин. Курс лечения 8—10 процедур, ежедневно.

	СМВ-терапия (область проекции подключичной ямки в зоне болезненности). Мощность 3—5 Вт. Продолжительность воздействия 5—8 мин. Курс лечения 7—8 процедур, ежедневно.

	ДМВ-терапия (область проекции подключичной ямки в зоне болезненности). Мощность 5—10 Вт, до ощущения легкого тепла. Продолжительность воздействия 8—10 мин. Курс лечения 8—10 процедур, ежедневно.

	СМТ- или СМТ - форез спазмолитиков (эуфиллина и др.) на область шейного отдела позвоночника паравертебрально и по ходу болей. Режим переменный, род работы (РР)- I, III, IV; частота 100—70 Гц, глубина модуляции 50% -75%, длительность посылок и пауз 2—3 с, по 3—5 мин каждым родом работы. Курс лечения 8—10 процедур, ежедневно.

 Массаж шейно-воротниковой зоны, предплечья и кисти. Курс лечения – 8-10 процедур, ежедневно.

 ЛФК по щадящей схеме.

Показания: Шейные прострелы, цервикалгия.

При выраженном болевом синдроме рекомендовано (Гурленя А.М., Багель Г.Е. и соавт., 2008):

	УФО шейно-воротниковой зоны в эритемной дозе, начиная с 2 биодоз, с увеличением интенсивности на 1 биодозу при последующих облучениях. Курс лечения 4—5 облучений через день или 2 дня на третий, по мере угасания предыдущей эритемы.

	Дарсонвализация шейно-воротниковой зоны. Продолжительность воздействия 3—5 мин. Курс лечения 7—9 процедур, ежедневно.

	Ультратонотерапия воротниковой зоны. Положение переключателя — 6—8. Продолжительность воздействия 3—5 мин. Курс лечения 7—9 процедур, ежедневно.

	ЧЭНС болевой зоны. Продолжительность воздействия 15—20 мин. Курс лечения 8—10 процедур, ежедневно.

	Интерференц-терапия — воздействие на шейный отдел позвоночника паравертебрально. Частота 70—120 Гц, сила тока до безболезненной вибрации. Продолжительность воздействия 15—20 мин. Курс лечения 8—10 процедур, ежедневно.

	СМТ-воздействие на шейный отдел позвоночника паравертебрально. Режим переменный, род работы III, IV, частота 150—100 Гц, глубина модуляции 25—50%, длительность посылок и пауз 2—3 с, по 3—5 мин на каждый род работы. Курс лечения 8—10 процедур, ежедневно (рис. 9.83).

При подострых  и длительных (хронических) болях рекомендовано:

- Электрофорез 2—4% раствора новокаина в шейно-воротниковую зону. Плотность потока тока 0,05 мА/см2, сила тока — легкое покалывание. Продолжительность процедуры 15—20 мин. Курс лечения 10 процедур, ежедневно.

- Диадинамические токи рекомендованы паравертебрально, на шейный отдел позвоночника.  ДН – 1-2 мин, КП – 3-4 мин, ДП – 1-2 мин. Сила тока –безболезненная мышечная вибрация. Курс лечения – 6-8 процедур, ежедневно.

- УЗ-терапия или ультрафонофорез хондроксида на шейный отдел позвоночника паравертебрально.  Интенсивность воздействия  0,05—0,2 Вт/см2.  Режим непрерывный или импульсный, длительность импульса 10 мс. Продолжительность воздействия 8—10 мин. (по 4—5 мин. слева и справа).  Курс лечения 8—10 процедур, ежедневно.

- Инфракрасное излучение — на заднюю поверхность шеи в слаботепловой дозе. Продолжительность воздействия 10—15 мин. Курс лечения 10—15 процедур, ежедневно. Рекомендовано после облучения провести массаж шейно-воротниковой зоны.

	Массаж шейно-воротниковой зоны. Продолжительность воздействия 12—15 мин. Курс лечения 10—15 процедур, ежедневно.

	ЛФК для мышц шеи. Курс лечения 8—10 процедур, ежедневно.

При хроническом течении процесса (период ремиссии) рекомендовано:

	Сероводородные ванны с концентрацией сероводорода от 50 до 150 мг/л. Температура ванн +36—37°С, продолжительность 8—15 мин; в сочетании с мануальной терапией и ПИР. Курс лечения 7—10 процедур, проводимых через день или 2 дня подряд с днем отдыха.

- Радоновые ванны с концентрацией радона 1,5 кБк/л. Температура ванн +36—37°С. Продолжительность 8—15 мин. Курс лечения 7—10 процедур, проводимых через день или 2 дня подряд с днем отдыха.

- Грязелечение шейно-воротниковой зоны. Температура грязевых аппликаций +38—42°С. Продолжительность воздействия 12—15 мин. Курс лечения 7—10 процедур, проводимых через день или 2 дня подряд с днем отдыха.

- Массаж шейно-воротниковой зоны. Продолжительность воздействия 12—15 мин. Курс лечения 10—15 процедур, ежедневно.

- ЛФК для мышц шеи. Курс лечения 8—10 процедур, ежедневно.

Сочетанное влияние двух-трех физических факторов при мышечных синдромах вызывает не только местную, но и рефлекторно-сегментарную реакцию возбуждения мышц и мотонейронов. Так, курс лечения пульсирующим магнитным полем, фонофорезом анестезина,  а также радоновыми ваннами в сочетании с питьем радоновой воды приводит к более эффективной коррекции и благоприятным сдвигам в функциональном состоянии нервно-мышечного аппарата.

Болевые синдромы  в области плечевого пояса и грудной клетки.

Показания: Лопаточно-реберный, пекталгический, межлопаточный, плечелопаточный болевые синдромы, синдром ущемления нервно-сосудистого пучка малой грудной мышцей и надлопаточного нерва.

При резко выраженных болях рекомендовано:

 ЭП УВЧ с направленностью на зоны ирритации болей, поперечно или косо поперечно. Доза нетепловая или слаботепловая (выходная мощность 20—40 Вт). Продолжительность воздействия 10 мин. Курс лечения 8—10 процедур, ежедневно.

	УФО (СУФ-облучение) шейно-грудного отдела позвоночника и зон проекции болей (2—3 поля), начиная с 2 биодоз и увеличивая интенсивность на 1 биодозу при последующих облучениях. Курс лечения 3—5 облучений каждого поля через день или по мере угасания предыдущей эритемы (рис. 9.84).

	СМТ-терапия паравертебрально на грудной отдел позвоночника и на зоны ирритации болей. Режим переменный, род работы III, IV, частота 150—100 Гц, глубина модуляции 50—75%, длительность посылок 2—3 с, по 3—5 мин каждым родом работы. Курс лечения 8—10 процедур, ежедневно.

	Интерференционные токи на грудной отдел позвоночника и зоны ирритации болей. Частота постоянная 100—90 Гц, ритмическая 90—100 Гц. Продолжительность воздействия 10—20 мин. Курс лечения 10—12 процедур, ежедневно, 1—2 раза в день с интервалом 5—6 ч.

	ЧЭНС переменными токами болевых зон. Продолжительность воздействия 20—30 мин. Курс лечения 10—15 процедур, ежедневно, 1—2 раза в день.

- Лазеротерапия с воздействием на болевые зоны (4—6 точек). Интенсивность (ППМ) 15—20 мВт/см2, экспозиция 1—3 мин на точку. Продолжительность воздействия 15—20 мин на поле.  Курс лечения 10—12 процедур, ежедневно.

	КВЧ—лазерная  терапия.  Магнитоинфракрасное излучение (МИКЛТ)   (длина волны 0,89 мкм, частота 80 Гц, импульсная мощность 7—10 Вт, постоянный магнит 35-50 мТл, экспозиция на зону 2 мин) проводится  последовательно на грудной отдел позвоночника паравертебрально общей продолжительностью 6 мин. Затем через 2 мин после окончания лазерной процедуры воздействуют КВЧ – излучением ( длина волны 5.6 мм, экспозиция на зону 2 мин, суммарно- 6 мин) на сухожильно-мышечные структуры и периферические нервы в зонах иррадиации боли.  Курс лечения 9—12 процедур, проводимых ежедневно. Через 2 недели после окончания КВЧ - лазерной терапии рекомендована  мануальная терапия при отсутствии противопоказаний (Брехов Е.И., Буйлин В.А., Москвин С.В., 2007).

	УЗ-терапия или ультрафонофорез гидрокортизона, анальгина, баралгина, анестезина, ганглерона, нанофина в область грудного отдела позвоночника паравертебрально (интенсивность 0,05—0,2 Вт/см2, режим импульсный, длительность импульса 4 или 10 мс) и зону ирритации болей (интенсивность 0,2—0,4 Вт/см2, режим импульсный, длительность импульса 4 или 10 мс). Продолжительность воздействия 10 мин (5 мин на поле). Курс лечения 10—12 процедур, ежедневно.

- ПеМП на грудной отдел позвоночника паравертебрально  и болевые зоны. Индукторы прямоугольные или цилиндрические располагают контактно. Магнитная индукция — 25—35 мТл. Продолжительность воздействия 10 мин на поле. Курс лечения 10—12 процедур, ежедневно.

- Бегущее магнитной поле  (БеМП) с помощью аппарата «Полимаг-01» (Рязань, Елатомский приборный завод). Аппарат генерирует импульсные магнитные поля в режимах: непрерывное пульсирующее, бегущее импульсное, вращающееся импульсное магнитное поле. Частота импульсов 1-100 Гц, интенсивность магнитной индукции 2-30 мТл. Четыре гибких индуктора линейки объединены в один гибкий плоский индуктор. Таких индукторов у аппарата четыре, что позволяет проводить магнитотерапию по методике общего или местного воздействия. Два плоских индуктора располагают на кушетке полюсами «N» к телу больного, больной ложится спиной на индукторы. При поражении периферических нервов верхней конечности основной излучатель располагают на  шейно-грудной отдел позвоночника, а сменный излучатель размещают по задне-внутренней поверхности верхней конечности на стороне поражения. Частота 100 Гц, магнитная индукция 20 мТл. Продолжительность воздействия 10 —20 мин на поле. Курс лечения 10—12 процедур, ежедневно.

При некотором ослаблении болей:

	Дарсонвализация сегментарных зон позвоночника и области проекции болей. Продолжительность воздействия 5—10 мин. Курс лечения 7—8 процедур, ежедневно или через день.

	Ультратонотерапия с воздействием на сегментарные зоны позвоночника и область проекции болей. Положение переключателя — 4—6. Продолжительность воздействия 5—10 мин. Курс лечения 7—8 процедур, ежедневно.

	Электрофорез местноанестезирующих (новокаин, лидокаин, тримекаин), ганглио-блокирующих (ганглерон, бензогексоний) лекарственных средств. Плотность потока тока 0,02—0,03 мА/см2. Продолжительность воздействия 20—30 мин. Курс лечения 8—10 процедур, ежедневно.

- СМТ-форез местноанестезирующих (новокаин, лидокаин, тримекаин), ганглиоблокирующих (ганглерон, бензогексоний) лекарственных средств. Режим выпрямленный, род работы I, III, IV, частота 150—100 Гц, глубина модуляции 50—75%. Продолжительность воздействия 15 мин; длительность посылок 2—3 с, по 5 мин каждым родом работы. Курс лечения 10—15 процедур, ежедневно или через день.

- Электросон. Частота импульсов 100—120 Гц. Продолжительность воздействия 30—60 мин. Курс лечения 10—12 процедур, ежедневно или 4—5 раз в неделю.

	Транскраниальная электростимуляция головного мозга (ТЭС). Частота импульсов 77,7 Гц. Продолжительность воздействия 30—60 мин. Курс лечения 10—12 процедур, ежедневно или 4—5 раз в неделю.

При синдроме «плечо—кисть» в остром периоде:

	Криотерапия для анальгезирующего и противоотечного действия. Процедуру проводят на области кисти, ее длительность — от 2 до 5—6 мин; используют аппликации прокладок со льдом или криопакетов. Температура рабочей поверхности аппликатора у поверхности кожи в процессе криотерапии составляет от 0 до +3°С. Криотерапию проводят по показаниям 3—4 раза в день. Курс лечения 5—15 процедур.

	Криоэлектрофорез хлористого кальция, новокаина или салицилового натрия (область предплечья и кисти). Методика аналогична предыдущей. Лекарственный раствор наносят на фильтровальную бумагу, затем на кожу. Плотность потока тока 0,02—0,05 мА/см2 , время воздействия 10 мин.

- ПеМП на шейно-грудной отдел позвоночника паравертебрально  и болевые зоны. Индукторы прямоугольные или цилиндрические. Магнитная индукция 25—35 мТл. Продолжительность воздействия 10 мин на поле. Курс лечения 10—12 процедур, ежедневно.

- ИМП  с помощью  аппаратов «АЛМАГ-01», «АЛМАГ-01Н» на шейно-грудной отдел позвоночника и болевые зоны. Продолжительность воздействия 15-20 минут два раза в день. Курс лечения  8—10 процедур.

- Лазеропунктура (сегментарные зоны и кисть). Применяют излучатель № 1, мощность 15 Вт (50%), частота 50 Гц. Методика лабильная, контактная. Продолжительность процедуры 5—7 мин. Курс лечения состоит из 10—12 процедур, которые проводят ежедневно (Шиман А.Г. и др., 2004).

- МИКЛТ   (длина волны 0,89 мкм, частота 80 Гц, импульсная мощность 7—8 Вт, постоянный магнит 35-50 мТл, экспозиция на зону 1-2 мин) проводится  последовательно на шейно-грудной отдел позвоночника паравертебрально и  зоны иррадиации болей (плечо,  кисть). Продолжительность процедуры 10—12 мин.   Курс лечения 9—10 процедур, проводимых ежедневно.

	УЗ-терапия в непрерывном и импульсном режимах интенсивностью 0,2—0,4 Вт/см2. Применяют также фонофорез анальгина, гидрокортизоновой эмульсии (гидрокортизон 125 мг, вазелин и ланолин по 25 мг) и эмульсии с 3% раствором эуфиллина (1,5 г эуфиллина, дистиллированная вода 20 г, вазелина и ланолина по 15 мг). Продолжительность воздействия 10 мин (5 мин на поле). Курс лечения 10—12 процедур, ежедневно.

	Интерференционные токи на шейно-грудной отдел позвоночника и зоны иррадиации болей (поперечно на кисть). Частота постоянная 100—90 Гц, ритмическая 90—100 Гц. Продолжительность воздействия 10—20 мин. Курс лечения 8—10 процедур, ежедневно (рис. 9.85).

	СМТ-терапия на сегментарную зону паравертебрально и местно — электроды накладывают поперечно на кисть. Режим переменный, род работы III, IV, частота 150—100 Гц, глубина модуляции 50—75%, длительность посылок 2—3 с, по 3—5 мин каждым родом работы. Курс лечения 8—10 процедур, ежедневно.

При сравнении СМТ- и фонофореза ганглиоблокаторов (ганглерон, нанофин) установлено, что более эффективен фонофорез ганглиоблокаторов, чем СМТ-форез ганглерона (Хабиров Ф.А., 2006). Имеется клинический опыт применения фонофореза тиодина в непрерывном режиме (йодид натрия 1 г, тиамина гидрохлорид 1,2 г, вазелин, ланолин, вода 32,6 г).

В периоде ремиссии эффективна комплексная терапия с применением лечебной гимнастики, массажа, сульфидных, скипидарных (белых, желтых), радоновых ванн, грязевых, парафино-озокеритовых аппликаций.

При плече-лопаточном  болевом синдроме в остром периоде рекомендовано (Гурленя А.М., Багель Г.Е. и соавт., 2008):

     ЭП УВЧ (поперечно на плечевой сустав в зоне проекции болей). Доза нетепловая или слаботепловая (выходная мощность 20—40 Вт). Продолжительность воздействия 8—10 мин. Курс лечения 6—8 процедур, ежедневно.

	УФО сегментарных зон позвоночника и зон проекции болей (2—3 поля) в эритемной дозе, начиная с 2 биодоз и увеличивая интенсивность на 1 биодозу при последующих облучениях. Курс лечения 4—5 облучений каждого поля через день или по мере угасания предыдущей эритемы.

	ПеМП (аппараты «Полюс-1, «Полюс-2», «МАГ-30» и др.). Прямоугольный или цилиндрический индуктор без зазора и давления располагают поперечно на пораженный сустав. Магнитное поле синусоидальное. Режим непрерывный. Индукция магнитного поля 28—35 мТл. Продолжительность процедуры 10—15 мин. Курс лечения 10—12 процедур, ежедневно.

- БеМП назначают с помощью комплекта индукторов-соленоидов из 16 колец с внутренним диаметром 10 см. При спаренном использовании индукторов-соленоидов индукция соответствует 20 и 30 мТл в зависимости от интенсивности воздействия — 100 или 30%. Продолжительность процедуры 10—20 мин. Курс лечения 10—15 процедур.

- ИМП  с помощью  аппаратов «АЛМАГ-01», «АЛМАГ-01Н» назначают поперечно на пораженный сустав в течении 15-20 минут два раза в день. Курс лечения  8—10 процедур.

- Магнитоакустическая терапия (аппарат «Магофон»). Воздействие проводится ПеМП (амплитудное значение магнитной индукции 30±9 м Тл) и широкополостным виброакустическим сигналом (частотой 0,02—20 кГц). Индуктор без зазора и давления располагают поперечно на пораженный сустав. Магнитное поле синусоидальное. Режим непрерывный. Продолжительность процедуры 10—15 мин. Курс лечения 10—12 процедур, проводимых ежедневно.

- МИКЛТ   (длина волны 0,89 мкм, частота 80 Гц, импульсная мощность 7—8 Вт, постоянный магнит 35-50 мТл, экспозиция на зону 1-2 мин) проводится  последовательно на шейно-грудной отдел позвоночника паравертебрально и  зоны иррадиации болей (пораженный плечевой сустав).  Продолжительность процедуры 10—12 мин. Курс лечения 9—10 процедур, проводимых ежедневно.

- УЗ-терапия или ультрафонофорез гидрокортизона, анальгина, баралгина, ганглерона, анестезина и др. лекарственных средств паравертебрально на нижнешейные—верхнегрудные сегменты, пораженный плечевой сустав (рис. 9.86) и зоны проекции болей на верхней конечности. Интенсивность 0,05—0,2—0,4 Вт/см2. Режим непрерывный или импульсный, длительность импульса 10 мс. Продолжительность воздействия 8—10 мин. Курс лечения 8—10 процедур, ежедневно.

	Интерференционные токи на плечевой сустав и плечо в зоне иррадиации боли. Частота постоянная 100—90 Гц, ритмическая 90—100 Гц. Продолжительность воздействия 10—20 мин. Курс лечения 10—12 процедур, ежедневно, 1—2 раза в день.

	СМТ-терапия или СМТ-форез анестетиков (плечевой сустав или плечо в зоне проекции болей). Режим переменный, род работы III, IV, частота 100—70 Гц, глубина модуляции 50—75%, длительность посылок и пауз 2—3 с, по 3—5 мин каждым родом работы. Курс лечения 8—10 процедур, ежедневно.

При плече-лопаточном  болевом синдроме при ослаблении болей:

	Электрофорез лекарственных средств местноанестезирующего (новокаин, лидокаин и др.), противовоспалительного (гидрокортизон, НПВС, калия йодид), сосудорасширяющего (эуфиллин, обзидан) действия. Электроды располагают поперечно на сегментарные зоны и плечевой сустав или поперечно на плечевой сустав. Плотность потока тока 0,03—0,05 мА/см2. Продолжительность воздействия 20—30 мин. Курс лечения 10 процедур, ежедневно.

	УВЧ-индуктотермия с воздействием на пораженный плечевой сустав в слаботепловой дозе. Продолжительность воздействия 8—10 мин. Курс лечения 8—10 процедур, ежедневно.

	ДМВ-терапия (область проекции пораженного сустава). Мощность 5—10 Вт, до ощущения легкого тепла. Продолжительность воздействия 8—10 мин. Курс лечения 7—9 процедур, ежедневно.

	Парафино-озокеритовые аппликации на пораженный сустав. Температура +48—52°С. Продолжительность воздействия 20—30 мин. Курс лечения 10—12 процедур, ежедневно или через день.

	Массаж сегментарных зон позвоночника, плечевого сустава, плеча. Курс лечения 10—12 процедур, ежедневно.

	ЛФК. Курс лечения 10—12 процедур, ежедневно.

При ограничении движений в плечевом суставе:

- Парафино-озокеритовые аппликации на пораженный сустав. Температура +48—52°С. Продолжительность воздействия 20—30 мин. Курс лечения 10—12 процедур, ежедневно или через день.

	Массаж сегментарных зон позвоночника, плечевого сустава, плеча. Курс лечения 10—12 процедур, ежедневно.

	Электростимуляция СМТ мышц верхнего плечевого пояса. Электроды размером 3х3 см устанавливают на следующие двигательные точки: 1-е поле — надостная мышца — латеральное брюшко дельтовидной мышцы; 2-е поле — латеральное брюшко дельтовидной мышцы — передняя зубчатая мышца. Режим переменный, род работы II, частота 70—30 Гц, глубина модуляции 75—100%, длительность посылок и пауз 2—3 с. Сила тока до получения локальных сокращений средней силы (20—30 мА). Курс лечения 10 процедур, ежедневно.

	ЛФК. Курс лечения 10—12 процедур, ежедневно.

При плече-лопаточном  болевом синдроме в периоде ремиссии при хроническом течении процесса рекомендовано:

	Грязе- или гальваногрязелечение плечевого сустава. Температура грязи +38—42°С. Продолжительность процедуры 20—30 мин. Курс лечения 10—15 процедур, ежедневно или через день.

	Радоновые ванны с концентрацией радона 1,5—3 кБк/л. Температура ванн +36—37°С. Продолжительность 8—15 мин. Курс лечения 7—10 процедур, проводимых через день или 2 дня подряд с днем отдыха.

	Сероводородные ванны с концентрацией сероводорода от 100 до 150 мг/л. Температура ванн +36—37°С. Продолжительность 8—12 мин. Курс лечения 7—10 процедур, проводимых через день или 2 дня подряд с днем отдыха.

- Скипидарные ванны. Температура ванн +38—39°С. Продолжительность 10—15 мин. Курс лечения 10—15 процедур, через день.

При восстановительном лечении данных синдромов рекомендовано также сочетанное применение дециметровых волн и ручных скипидарных ванн. В комплексной терапии с успехом применяются электрофорез, СМТ-форез пелоидина, электродрегинг 10% раствора анальгина в 25% растворе ДМСО (Шиман А.Г., Сайкова Л.А., Кирьянова В.В., 2001).

Привлекателен метод внутритканевого электрофореза практически при всех видах болевых синдромов. Методика заключается в том, что внутривенно медленно вводится лечебная смесь, состоящая из 100 мл 0,25—0,5% раствора новокаина, 10 мл 2,4% раствора эуфиллина, 2 мл фуросемида. После введения 1/3—1/2 всего количества раствора проводится поперечная местная гальванизация в зависимости от локализации мышечного синдрома.

Болевые синдромы в области тазового пояса, пояснично-крестцового отдела и нижних конечностей.

Показания: Абдоминалгический синдром с миофасциальными «курковыми» зонами в прямой и поперечной мышцах живота, торакалгия, люмбалгия, синдром квадратной мыщцы поясницы, синдром многораздельного треугольника, синдром «немощной» спины, вертеброгенный люмбаго, синдром длинного аддуктора бедра, бедренная нейропатия, синдром грушевидной мышцы, люмбоишиалгия.

Цель физиотерапии — оказать анальгезирующее, спазмолитическое, противовоспалительное действие (Ушаков А.А., 2002; 2009).

В острый период процесса  рекомендовано:

	УФО (СУФ-облучение) пояснично-крестцового отдела позвоночника и зон проекции болей (2—3 поля), начиная с 2 биодоз и увеличивая интенсивность на 1 биодозу при последующих облучениях. Курс лечения 3—5 облучений каждого поля, через день или через 2 дня на третий, по мере угасания предыдущей эритемы (рис. 9.87).

	Диадинамофорез тримекина, лидокаина, новокаина пояснично-крестцового отдела позвоночника и зон проекции болей. Продолжительность воздействия двухполупериодным непрерывным током (ДВ) 3—5 мин, продолжительность воздействия током, модулированным короткими периодами (КП), 3—5 мин. Курс лечения 5—7 процедур.

	ЧЭНС пояснично-крестцового отдела позвоночника и зон проекции болей. Частота воздействия 70—170 Гц. Продолжительность воздействия 15 мин. Курс лечения 10 процедур.

- Чрескожная электроанальгезия аппаратом «СЭЛДА-01». Частота воздействия 140 Гц. Курс лечения 10 процедур, ежедневно.

- Переменное магнитное поле (ПеМП) или постоянное магнитное поле (ПМП) с помощью индукторов или  магнитофоров. (аппараты «Полюс-1, «Полюс-2», «МАГ-30» и др.) Индукторы устанавливают  на  область    пояснично-крестцового отдела позвоночника паравертебрально и зоны проекции болей. Магнитная индукция — 25—35 мТл. Продолжительность воздействия 10—20 мин. Курс лечения 8—10 процедур, ежедневно.

- ИМП  с помощью  аппаратов «АЛМАГ-01», «АЛМАГ-01Н» на область    пояснично—крестцового отдела позвоночника и зоны проекции болей. Продолжительность воздействия 15—20 минут два раза в день. Курс лечения  8—10 процедур.

- БеМП с помощью аппарата «Полимаг-01». Индукторы  располагают на кушетке полюсами «N» к телу больного, на которые он ложится спиной. При поражении седалищного или бедренного нерва пациент ложится пояснично-крестцовым отделом позвоночника на основной излучатель, а два основных излучателя соленоидами располагают вокруг бедра и голени поражённой конечности. Параметры МП: "бегущее" по вертикали сверху вниз на конечностях (по току артериальной крови и спинномозговой жидкости в периневральных щелях). На грудном отделе от поясницы вверх (при болях в спине), а на поясничном отделе от 1 поясничного позвонка к копчику. Частота магнитных импульсов в начале курса 100 Гц, постепенно к концу курса уменьшается до 10 Гц. Магнитная индукция в начале курса 5—10 мТл, к концу курса 15-20 мТл. Продолжительность воздействия 20—30 мин. Процедуры ежедневно. Курс лечения 12-15 процедур.

- Магнитоакустическая терапия (аппарат «Магофон»). Индуктор без зазора и давления располагают на пояснично-крестцовый отдел позвоночника паравертебрально и зоны проекции болей (грушевидную, икроножную мышцы). Магнитное поле синусоидальное. Режим непрерывный. Общая продолжительность процедуры 15—20 мин. Курс лечения 10—12 процедур, ежедневно.

В  подострый период процесса рекомендовано:

	Инфракрасная  лазерная  терапия (ИКЛТ) — воздействие на пояснично-крестцовый отдел паравертебрально и зону иннервации поврежденного нерва. Методика воздействия — сканирующая. Частота 150—80 Гц, мощность в импульсе 6—8 Вт. Продолжительность воздействия 10—12 мин. Курс лечения 10 процедур.

- Лазеропунктура локальных и дистальных точек акупунктуры. Мощность 2 мВт, воздействие на 5—6 точек акупунктуры (по 1 мин на БАТ). Курс лечения 10 процедур, ежедневно (Шиман А.Г. и др., 2003).

- Магнитоинфракрасная лазерная терапия (МИКЛТ) для анальгезирующего, противовоспалительного эффекта, улучшения микроциркуляции. Процедуру проводят по контактно-зеркальной методике при ПМП 25 мТл, мощности 3—5 Вт (не более 0,3 Дж/см2 за один сеанс для импульсного инфракрасного лазерного излучения), последовательно на пояснично-крестцовой области паравертебрально, мышечно-сухожильных зонах нейроостеофиброза, миогенных триггерных и других областях. Частота следования импульсов 80—150 Гц, длительность 30—120 с (32—128 с) на одно поле. Общая продолжительность процедуры 10—15 мин. В течение одной процедуры проводится последовательно воздействие на 6—7 полей. Курс лечения 9—12 процедур, ежедневно или через день.

	КВЧ—лазерная  терапия.  МИКЛТ (длина волны 0,89 мкм, частота 80 Гц,  импульсная мощность 7—10 Вт, постоянный магнит 35-50 мТл, экспозиция на зону 2 мин) проводится  последовательно на пояснично-крестцовый отдел позвоночника паравертебрально общей продолжительностью 6 мин. Затем через 2 мин после окончания лазерной процедуры воздействуют КВЧ – излучением  (длина волны 5,6 мм, экспозиция на зону 2 мин, суммарно- 6 мин) на сухожильно-мышечные структуры и периферические нервы в зонах иррадиации боли.  Курс лечения 9—12 процедур, проводимых ежедневно. Через 2 недели после окончания КВЧ - лазерной терапии рекомендована  мануальная терапия при отсутствии противопоказаний (Брехов Е.И., Бйлин В.А., Москвин С.В., 2007).

- Магнитоакустическая терапия (аппарат «Магофон»). Индуктор без зазора и давления располагают на пояснично-крестцовый отдел паравертебрально и зону иннервации поврежденного нерва. Магнитное поле синусоидальное. Режим непрерывный. Продолжительность процедуры 10—15 мин. Курс лечения 10—12 процедур, ежедневно.

- СМТ-форез 2—5% водных растворов серосодержащих препаратов (унитиола или ихтиола) и 0,4% дексазона. Сочетанное воздействие следует проводить на область соответствующего ПДС и пораженных мышечных групп. Режим переменный, род работы III, IV, частота 100—70 Гц, глубина модуляции 50—75%, длительность посылок и пауз 2—3 с, по 3—5 мин каждым родом работы. Курс лечения 8—10 процедур, ежедневно.

- Электрофорез йодистого калия, лидазы, фибролизина, коллализина в область сдавления нерва. Плотность потока тока 0,03—0,05 мА/см2 (сила тока 8—10 мА). Продолжительность воздействия 20—30 мин. Курс лечения 10 процедур, ежедневно.

	Ультрафонофорез гидрокортизона, хондроксида на область пояснично-крестцового отдела паравертебрально (ППМ 0,05—0,2 Вт/см2) и область сдавления нерва  (ППМ 0,4—0,8 Вт/см2), режим непрерывный. Продолжительность воздействия 10—12 мин. Курс лечения 10—12 процедур, ежедневно.

- Парафино-, озокерито-, нафталанотерапия. Температура смеси +45—50°С, продолжительность процедуры 20—30 мин. Курс лечения 10 процедур, ежедневно.

	Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника и пораженной конечности. Курс лечения 10 процедур, ежедневно.

	ЛФК. Курс лечения 10 процедур, ежедневно.

При хроническом течении процесса дополнительно  к выше указанным комплексам  рекомендовано:

	Грязе- или гальваногрязелечение на пояснично-крестцовый отдел позвоночника и пораженную конечность. Температура грязи +38—42°С. Продолжительность процедуры 20—30 мин. Курс лечения 10—15 процедур, ежедневно или через день.

	Радоновые ванны с концентрацией радона 1,5—3 кБк/л. Температура ванн +36—37°С. Продолжительность 8 — 15 мин. Курс лечения 7—10 процедур, проводимых через день или 2 дня подряд с днем отдыха.

	Сероводородные ванны с концентрацией сероводорода от 100 до 150 мг/л. Температура ванн +36—37°С. Продолжительность 8—12 мин. Курс лечения 7—10 процедур, проводимых через день или 2 дня подряд с днем отдыха.

	Скипидарные ванны. Температура ванн +38—39°С. Продолжительность 10—15 мин. Курс лечения 10—15 процедур, через день.

	Вибрационный массаж. Продолжительность воздействия 15—20 мин. Курс лечения 9—10 процедур, ежедневно.

При мышечных и туннельных синдромах в области нижних конечностей хороший терапевтический эффект достигается при воздействии ДДТ- или СМТ -терапии в комплексе с грязевыми аппликациями или при сочетании магнитотерапии с грязевыми аппликациями. Большое внимание уделяется также воздействию на биологически активные точки с помощью электроакупунктуры, лазерного излучения.

Кроме того, при синдроме люмбоишиалгии на фоне мануальной терапии эффективны акупрессура биологически активных точек, разминание более крупных миогелозов специальным манипулятором, СМТ-форез кватерона или эуфиллина в сочетании с сегментарным массажем и термотерапией в сауне. Лечебные мероприятия могут быть продолжены применением сероводородных, хлоридно-натриевых, радоновых, скипидарных, йодобромных, вибрационных ванн. Клинические и электрофизиологические данные свидетельствуют о хорошей эффективности сочетания бальнеогрязелечения и точечного воздействия на триггерные точки физическими методами (Хабиров Ф.А., 2006).

Таким образом, на основе синдромо-патогенетического подхода можно провести следующий примерный комплекс физиотерапии.

Острый период процесса:

1)       УВЧ-терапия, УФО;

2)       низкочастотная магнитотерапия, лазерное излучение.

Подострый период:

1)	ДМВ-терапия,  СМТ-форез спазмолитиков;

2)	ультрафонофорез НПВС, ДДТ-форез анестетиков;

3)	лекарственный электрофорез, магнитотерапия;

4)	лазерная терапия, КВЧ-терапия;

5)      массаж, ЛФК.

Хронический период:

1) парафино-озокеритовые аппликации, СМТ-терапия;

2) водолечение;

3) пелоидотерапия (грязелечение);

4) массаж, ЛФК;

5) санаторно-курортное лечение.

В заключение следует отметить, что патогенетический и комплексный подход к применению физических факторов при болях в спине учитывая индивидуальные особенности пациента, характер течения процесса, приводит к более раннему восстановлению двигательной функции, купированию болевого синдрома, профилактике обострений и  тем самым к улучшению качества жизни пациентов.