Ситуационная задача 3

Фармацевтическое предприятие выпускает лекарственный препарат «Амоксициллин капсулы 500 мг №10 упаковки ячейковые контурные (1), пачки картонные».

Отдел контроля качества (ОКК) провел испытание капсул амоксициллина по всем показателям спецификации нормативного документа: описание, подлинность (хроматографическими методами: тонкослойной хроматографии и высокоэффективной жидкостной хроматографии), показатели доброкачественности «Вода» и «Светопоглощающие примеси», а также «Родственные примеси», фармацевтико-технологические испытания (тест «Растворение» и «Однородность дозирования»), количественное определение и микробиологическая чистота. Было установлено содержание 98,5% амоксициллина от заявленного количества.

После проведения всех испытаний ОКК выдал Паспорт качества на серию капсул амоксициллина, в котором отразил критерии приемлемости параметров качества и полученные результаты. Паспорт качества является одним из документов Досье на серию, который регламентирует разрешение на выпуск серии в гражданский оборот.

- При описании капсул амоксициллина руководствовались требованиями ОФС.1.4.1.0005.18 «Капсулы», которая регламентирует устанавливать ____________________ капсул(ы)

запах

вкус

характер оболочки

форму и цвет

- При установления подлинности амоксициллина методом тонкослойной хроматографии пригодность хроматографической системы оценивают по способности хроматографической системы

разделять пятна двух схожих по строению веществ – амоксициллина и доксициклина гидрохлорида

разделять пятна двух схожих по строению веществ – амоксициллина и ампициллина тригидратов

давать пятна определяемого вещества – амоксицилина – с фактором удерживания около 0,5

разделять пятна двух схожих по строению веществ – амоксициллина и норфлоксацина

- При определении подлинности методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием системы жидкостного хроматографа Prominence с диодноматричным детектором и автодозатором основным критерием подтверждения подлинности является совпадение времен удерживания пика амоксициллина в испытуемом растворе с пиком

амоксициллина на хроматограмме раствора стандартного образца

ампициллина тригидрата на хроматограмме раствора стандартного образца

примеси амоксициллина на хроматограмме раствора стандартного образца

примеси

- При проведении теста «Растворение» для капсул амоксициллина наиболее оптимальной средой растворения является

вода

натрия гидроксид 0,1 М раствор

хлористоводородная кислота 0,1 М раствор

фосфатный буферный раствор с рН 8,5

- При проведении теста «Растворение» для капсул амоксициллина, целесообразно изменить стандартные условия проведения испытания, учитывая малую растворимость в среде растворения, а именно

раскрыть капсулу до проведения испытания

увеличить температуру проведения испытания

увеличить время проведения испытания

добавить солюбилизирующие вещества

- При проведении теста «Растворение» для капсул амоксициллина для испытания отбирают _____ капсул, причем первоначально испытание проводят на 6 единицах капсул

24

6

10

12

- Для лекарственных средств, которые представляют собой кристаллогидраты, рекомендовано определять показатель ___________ методом

вода; … термогравиметрии

влажность; … термогравиметрии

вода; … К. Фишера

потеря в массе при высушивании; … весовым

- Для определения степени чистоты амоксициллина рекомендовано определять показатель «Светопоглощающие примеси» методом

ИК-спектрометрии

тонкослойной хроматографии

УФ-спектрофотометрии

светорассеяния

- Определение родственных примесей в капсулах ампициллина тригидрата проводят методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием системы жидкостного хроматографа Prominence с диодноматричным детектором и автодозатором. При этом критериями пригодности хроматографической системы обычно является относительное стандартное отклонение

времени удерживания

площади пика

фактора удерживания

объема удерживания

- При количественном определении капсул амоксициллина тригидрата методом высокоэффективной жидкостной хроматографии содержимое 20 капсул взвесили на весах с регистрацией данных с помощью принтера Sartorius. При этом получили промежуточное значение, которое используется при расчете количественного содержания

заявленное количество амоксициллина в одной капсуле

содержание амоксициллина в стандартном образце

средняя масса содержимого одной капсулы

средняя масса капсулы

- Для количественного определения ампициллина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии берут точную навеску порошка растертого содержимого капсул. При этом растирают содержимое

любого количества капсул до достижения указанной массы навески

10 капсул

20 капсул

1 капсулы

- Капсулы амоксициллина назначают для лечения

заболеваний печени

инфекций верхних дыхательных путей и кожи

заболеваний сердечно-сосудистой системы

хронического панкреатита