## Slide 1: Интраоперационный нейрофизиологический нейромониторинг
Пичугин А.А.

## Slide 2: Интраоперационный нейрофизиологический нейромониторинг (ИОНМ)
Нейрохирургические операции в основном выполняются под общим наркозом с угнетенным сознанием пациента
Неврологический статус пациента в наркозе оценить невозможно
ИОНМ заменяет неврологический осмотр и выполняет функцию оценки неврологического статуса в режиме реального времени

## Slide 3: Как работает ИОНМ
Генерируются электрические импульсы через электроды, наложенные на головной мозг, скальп или различные мышечные группы, и измеряются ответы, получаемые на другом конце нейрофизиологической цепи
Изменения в ответах регистрируются и интерпретируются в контексте изменений в функционировании нервной системы
Задача нейрофизиолога выявить изменения, их интерпретировать и немедленно сообщить хирургу

## Slide 4: Преимущества ИОНМ
С помощью ИОНМ возможно предотвратить развитие грубого и необратимого неврологического дефицита
ИОНМ позволяет в некоторых случаях более радикально работать хирургу

## Slide 5: Нейрохирургическая бригада
Нейрохирург + ассистент
Анестезиолог
Клинический нейрофизиолог
Нейрофизиолог – техник (медсестра)
Операционные и анестезиологические медсестры
Клинический нейрофизиолог должен обладать базовыми знаниями нейрохирургии, чтобы понимать основные этапы операции, а также основы анестезиологии
Нейрофизиолог должен уметь распознавать изменения электрофизиологических показателей, их правильно интерпретировать, провести дифференциальный диагноз изменений и потенциально предложить варианты решения проблемы

## Slide 6: Алгоритм ИОНМ
ССВП
МВП
АСВП
ЭЭГ
ЭМГ
Диагностическая достоверность
Распознавание проблемы
Правильная интерпретация
Решение проблемы

## Slide 7: Применение ИОНМ
Нейрохирургия головного мозга (нейроонкология, сосудистая нейрохирургия, хирургия основая черепа, функциональная нейрохирургия)
Спинальная нейрохирургия
Эндоваскулярная нейрохирургия
Нейрореанимация
Сосудистая нейрохирургия
Кардиохирургия
ЛОР

## Slide 8: Модальности ИОНМ
ИОНМ предлагает широкий спектр модальностей, каждая из которых имеет четкую область приложения
Как правило используется несколько модальностей – мультимодальность
Модальности:
Соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП)
Двигательные (моторные) вызванные потенциалы (МВП)
Акустические стволовые вызванные потенциалы (АСВП)
Зрительные вызванные потенциалы (ЗВП)
Электромиография (ЭМГ)
Электроэнцефалография (ЭЭГ)

## Slide 9: Соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП)
ССВП оценивает чувствительный восходящий путь: периферический нерв – сплетение – задние столбы спинного мозга – ствол головного мозга - постцентральной соматосенсорной коры головного мозга
Проводится стимуляция периферических нервов, ответ получается от соматосенсорной коры головного мозга
ССВП может дать информацию об уровне повреждения

## Slide 11: Двигательные (моторные) вызванные потенциалы (МВП)
МВП оценивает двигательный нисходящий путь: двигательная кора головного мозга – ствол – передние и латеральные столбы спинного мозга
Проводится транскраниальная либо прямая стимуляция двигательной коры головного мозга, ответ получается в форме элекромиографии от мышц тела
ССВП и МВП вместе дают информацию о состоянии всего спинного мозга

## Slide 13: Акустические стволовые вызванные потенциалы (АСВП)
АСВП регистрируют ответ от коркового слухового анализатора в височной доле на звуковую (щелчки) стимуляцию силой 90дБ
Может выявить нарушения проведение импульса в пути слухового анализатора

## Slide 14: Зрительные вызванные потенциалы (ЗВП)
ЗВП регистрирую ответ от зрительной коры затылочной доли при зрительной стимуляции (светодиодные очки)
ЗВП выявляют нарушения проведения импульса в пути зрительного анализатора

## Slide 15: Электроэнцефалография (ЭЭГ)
ЭЭГ измеряет активность коры головного мозга без применения стимуляции
Косвенно говорит о кровоснабжении головного мозга
ЭЭГ дает информацию о степени угнетения сознания и глубине наркоза
ЭЭГ является «золотым стандартом» в выявлении интраоперационной ишемии и эпилептической активности

## Slide 19: Электромиография (ЭМГ)
ЭМГ регистрирует ответ с мышцы при стимуляции нерва, иннервирующего эту мышцу
ЭМГ может дать информацию о растяжении, раздражении и повреждении нерва
Снижение амплитуды ответа на 50% с высокой достоверностью говорит о развитии нейропатии

## Slide 21: Картирование функционально значимых зон головного мозга

## Slide 22: Картирование речевых центров
Может быть выполнено при операциях в сознании
Тестируется последовательный счет, называние объектов, составление предложений
Используется биполярный электрод
Связано с высокими рисками развития эпилептических приступов (необходимо иметь холодный физ.раствор)
Рекомендуется избегать стимуляции одной и той же области несколько раз подряд, так как это может спровоцировать развитие неврологического дефицита

## Slide 23: Картирование речевых центров

## Slide 24: Картирование речевых центров

## Slide 26: Интраоперационное картирование речевой зоны – реверсия фазы ССВП

## Slide 27: Кортикальная и субкортикальная стимуляция проводящих путей
Стимуляция монополярным (-) электродом белого вещества, референсный электрод должен быть установлен на противоположной половине головы
Регистриуется ЭМГ- ответ от мышц противоположной половины тела
Исследования показывают, что стимуляция 1мА примерно соответствует расстоянию 1 мм до проводящих путей.

## Slide 28: Интраоперационное МРТ и РКТ
В исследование включено 58 пациетов (2007-2010 годы)
29 пациентов слепым методом были отобраны в исследуемую группу (с интраоперационным МР-контролем) и 25 пациентов в группу сравнения (без интраоперационного МР-контроля)
У 96% пациентов в исследуемой группе было достигнуто полное удаление опухоли против 68% пациентов в группе сравнения
Частота развития послеоперационного неврологического дефицита статистически не отличалась в двух группах (13% против 8%)

## Slide 29: Нейрохирургия с использованием портов
Минимально инвазивная нейрохирургия
Позволяет оперировать в глубинных отделах головного мозга

## Slide 30: Метаболическая нейронавигация (МН)
Использование 5-аминолевуленовой кислоты (5-АЛК) во время инраоперационной флуоресценции вызывает феномен свечения зон головного мозга, пораженных анапластическим процессом
Исследования показали, что полное удаление опухоли было достигнуто у 65% пациентов, у которых интраоперационного использовалась (МН), против 29% пациентов, у которых эта методика не использовалась
НМ увеличивает длительность периода ремиссии ЗНО (41% против 21.1%)

## Slide 32: Мониторинг оксигенации головного мозга
Сатурация яремной вены
Церебральная оксиметрия
Тканевые пробы (Licox)