## Slide 1: Минивинты
Казань, 2025

## Slide 2
Анкораж в ортодонтии – это контроль над опорой зубов во время их перемещения.
Главная задача анкоража – не дать одним зубам (опорным) сдвинуться под действием силы, которая предназначена для перемещения других зубов (ретракция).
Согласно 3 закону Ньютона (сила действия равна силе противодействия), когда прикладывается сила, чтобы, например, задвинуть внутрь торчащие резцы, возникает равная по величине, но противоположно направленная сила, которая стремится сдвинуть опорные зубы (моляры) вперед.

## Slide 3
Использование микроимплантов (минивинтов) считается абсолютной опорой при перемещении зубов или зубных рядов.
В настоящее время благодаря использованию мини-винтов возможны интрузии, экструзии, мезиализация, дистализация, расширение верхней челюсти и ретенция результатов.
Они позволяют снизить длительность ношения межчелюстных эластиков или вовсе отменить необходимость их использования. За счет того, что этот инструмент является абсолютной опорой, механика ортодонтического лечения является более предсказуемой, быстрой, а также снижается риск нежелательных перемещений соседних зубов.

## Slide 4
Ортодонтические минивинты (микроимпланты) — это временные, крошечные (1,5-2 мм в диаметре) винты из титана или стали, используемые в качестве абсолютной опоры для точного и предсказуемого перемещения зубов в процессе ортодонтического лечения.
Большинство ортодонтических минивинтов изготавливаются из титана или его сплавов, что обеспечивает биосовместимость, прочность и отсутствие аллергических реакций.

## Slide 6
Ортодонтические минивинты (микроимпланты) классифицируются по нескольким основным параметрам, включая размеры (диаметр и длина), конструктивные особенности (форма головки и тип резьбы) и материал изготовления.

## Slide 7
Классификация по размерам:
Размеры минивинтов варьируются в зависимости от анатомических особенностей пациента и планируемого места установки.
Диаметр: Обычно составляет от 1.2 мм до 2.0 мм. Выбор диаметра зависит от плотности костной ткани и требуемой стабильности. (также есть специальные винты с большей длиной).
Длина: Типичные варианты длины включают 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12мм и более. Длина подбирается исходя из толщины кости и места имплантации.
Каждая фирма-производитель предлагает свои параметры конструкций, которые варьируются в зависимости от необходимой локализации постановки.

## Slide 8
6 мм: Лицевая поверхность верхнечелюстной/нижнечелюстной альвеолярный кости, под носовой перегородкой, симфиз нижней челюсти
8 мм: Лицевая поверхность верхнечелюстной/нижнечелюстной альвеолярный кости , парасагиттальная середина неба
10 мм: бугристость верхней челюсти, скуловой выступ, инфразигоматический кости или заднее боковое небо, восходящая ветвь нижней челюсти, ретромолярная область, внешний косой гребень.

## Slide 9
Классификация по типу резьбы и по способу установки минивинты могут быть:
Самонарезающие: Для их установки требуется предварительное формирование небольшого отверстия (пилотное сверление) в кости.
Самосверлящие: Эти винты могут быть установлены без предварительного сверления, что упрощает процедуру и снижает инвазивность (зависит от конкретной модели и плотности кости).

## Slide 11
Классификация по форме головки:
Дизайн головки минивинта адаптирован для различных типов креплений ортодонтических элементов:
С пуговицей (button): Для крепления эластиков или пружин.
С прорезью/пазом: Для фиксации ортодонтической дуги или других элементов.
С квадратным/шестигранным отверстием: Для использования специального ключа при установке и активации.

## Slide 12: Виды минивинтов по месту установки
Межкорневые: Устанавливаются в пространство между корнями зубов для точечного воздействия на зубной ряд.
Ретромолярные: Располагаются позади последних зубов на челюсти. Используются для дистализации всего зубного ряда.
Небные: Размещаются в области неба, чаще всего для расширения верхней челюсти.
В зоне подскулового гребня (IZC): Устанавливаются в инфразигоматический (подскуловой) гребень, используются для сложных случаев и дистализации верхних зубов.
В зоне щечного гребня (buccal shelf): Вкручиваются в наружную косую линию нижней челюсти. Применяются для коррекции прикуса, в том числе при движении боковых сегментов.

## Slide 14: Свойства минивинтов
Биосовместимость:
медицинский Титан типа IV или V и нержавеющая сталь
Отсутствие остеоинтеграции:
мини-винты прикрепляются к кости механическим удержанием, таким образом, их удаление происходит быстро и безболезненно.
В мини-винтах не должно происходить остеоинтеграция.
Анкораж в кости:
Прямой якорь: когда мини-винт непосредственно получает все реактивные силы, действуя, таким образом, как якорь
Непрямой якорь: когда мини-винт получает силы через стержни, пружины или приборы.

## Slide 15
Хотя ортодонтический механизм требует применение не более 300 г силы, минивинты рассчитаны на поддержку до 500 г силы.

## Slide 16: AbsoAnchor System
Dentos Taegu, Korea

## Slide 19: IMTEC Mini Ortho Implant

## Slide 20: LOMAS VEGAS в сотрудничестве c Carlos Villegas
Винт LOMAS VEGAS является безопасным и надежным дополнительным методом по сравнению с существующими ортодонтическими системами мини-пластин и мини-анкерными винтами. Винт доступен длиной от 9 мм до 40 мм.
Подбородок
Нижнечелюстной
(инфра) скуловой
Межзубный
Небный

## Slide 21: TADS
LEONE - ITALY

## Slide 22: Места установки минивинтов
Пространства в области между корней моляра с вестибулярной и оральной стороны;
В межкорневом пространстве
Область отсутствующего зуба;
Область срединного небного шва (парасагиттальное пространство);
Обращенная вниз область передней носовой ости.

## Slide 23
в ретромолярном пространстве;
Латерально от области симфиза с вестибулярной стороны на нижней челюсти.
в зону подскулового гребня на верхней челюсти
В зоне щечного гребня (buccal shelf)
В зону подскулового гребня на верхней челюсти минивинт устанавливается практически параллельно оси зуба

## Slide 24: Установка минивинта
Мини-винты устанавливаются наклонно в апикальном направлении на верхней челюсти (под углом от 30◦ до 40◦) и параллельно корням зубов .
На нижней челюсти от 10 a до 20◦.
В области верхнечелюстного синуса предлагается более перпендикулярное направление вставки мини-имплантата, чтобы минимизировать вероятность перфорации верхнечелюстного синуса

## Slide 25: Классификация кости в зависимости от плотности
В зависимости от плотности, костная ткань делится на 4 типа.
d1 Почти вся челюсть состоит из однородной компактной кости.
d2 Толстый слой компактной кости окружает центральную массу плотной губчатой кости.
d3 Тонкий слой кортикальной кости окружает центральную массу плотной губчатой кости.
d4 Тонкий слой кортикальной кости окружает центральную массу подвижной губчатой кости

## Slide 26: Показания к применению мини-винтов в ортодонтии
Коррекция глубокого/открытого прикуса (интрузия-экструзия)
Исправление десневой улыбки без хирургического вмешательства: только на брекетах невозможно проводить интрузию (внедрение) зубного ряда, поэтому необходима абсолютная опора.
Закрытие пространства после удалении зубов
Коррекция наклона окклюзионной плоскости и коррекция средней линии зубов
Исправление положения отдельных зубов (Интрузия/экструзия моляров, Дистализация моляров, Мезиализация моляров, Апрайтинг моляров)
Ретракция фронтального участка зубного ряда и всего зубного ряда
Опора при лечении ретенций отдельных зубов
Компенсация скелетной патологии прикуса на зубо-альвеолярном уровне: для коррекции соотношения зубных рядов необходимо направленное перемещение зубов.

## Slide 28
Чтобы правильно установить минивинт и дать к нему правильную тягу , важно учитывать расположение центра сопротивления челюсти!
Центр сопротивления верхнего зубного ряда находится между 4 и 5 зубами или в районе 5,
Нижнего зубного ряда – между 5 и 6 зубами.

## Slide 29: Лечение сагиттальных и вертикальных аномалии прикуса

## Slide 30: Лечение сагиттальных и вертикальных аномалии прикуса

## Slide 32: Дистализация (зубного ряда)

## Slide 33: Дистализация (закрытие промежутков после удаления)

## Slide 34: Закрытие промежутка с помощью мезиализации зуба

## Slide 35: Интрузия группы зубов

## Slide 36: Интрузия группы зубов

## Slide 37: Экструзия зубов

## Slide 38: Интрузия моляра

## Slide 39: Апрайтинг моляра

## Slide 40: Коррекция ротации зубов (двойная сила)

## Slide 41: Минивинты для фиксациия несьемных аппаратов

## Slide 42
Успех лечения на минивинтах зависит от:
Мастерства хирурга
Состояния костных и мягких тканей пациента
Правильного расположения МВ
Начальной стабильности
Ортодонтической нагрузки
Гигиенаы полости рта

## Slide 43: Контроль!
Во время интрузии моляров на в/ч:
Кортикальная пластинка верхнечелюстного синуса
Во время дистализации:
Наличие достаточного объёма костной ткани
Кортикальная пластинка
Во время интрузии моляров на н/ч:
Кортикальная пластинка
Расстояние до нижечелюстного канала

## Slide 44: Противопоказания
Общие
заболевания ЦНС;
курение, алкоголизм;
наличие в анамнезе у пациента иммунодефицита;
применение стероидов;
нарушение свертываемости крови;
эндокринные заболевания;
ревматические заболевания;
заболевания костной ткани;
цирроз печени;
любые заболевания в остром периоде или обострении.

## Slide 45: Противопоказания
Местные
остеомиелит челюсти;
неудовлетворительная гигиена полости рта;
заболевания тканей периодонта в стадии обострения;
проведение лучевой терапии в области головы пациента;
дефект костной ткани или недостаточная толщина кости в области введения имплантата.

## Slide 46: Ограничения
Пациенты младше 12-14 лет, у которых еще не завершился рост скелета.
Мини-винты не следует размещать рядом с областями ремоделирования кости, такими как заживающая лунка, или рядом с молочным зубом.
Тонкая кортикальная кость менее 0,5 мм является ограничением для установки минивинта.

## Slide 47: Осложнения во время установки
Неправильная установка межзубного минивинта может привести к травме корня зуба и периодонтальной связки.
Проскальзывание мини-винта под тканью слизистой оболочки вдоль надкостницы может произойти из-за неспособности полностью зацепить кортикальную кость.
Повреждение нерва во время введения минивинта выше в области верхнечелюстного небного склона, ниже нижнечелюстной щечной зубоальвеолы и ретромолярной области.
Воздушная подкожная эмфизема может возникнуть во время установки мини-винта через рыхлую альвеолярную ткань в ретромолярной, нижнечелюстной, заднещечной и скуловой области.
Перфорация носовой пазухи и верхнечелюстных пазух может произойти во время введения в верхнечелюстной резцовой, верхнечелюстной задней зубоальвеолярной и скуловой области.
Стабильность минивинта может быть нарушена из-за повышенных напряжений кручения во время установки, вызывающих изгиб имплантата или перелом или микротрещины в периимплантной кости.
Травмирование крупных артерий и вен

## Slide 48: Осложнения во время ортодонтическом лечении
Неустойчивое стационарное крепление может произойти из-за низкой плотности костной ткани и недостаточной толщины кортикальной кости. Возможна миграция минивинта внутри тела, так как абсолютная фиксация при ортодонтической нагрузке не всегда возможна.
Афтозное изъязвление, разрастание мягких тканей на головке минивинта, воспаление мягких тканей, инфекцию и периимплантит.

## Slide 49: Осложнения
Дестабилизация микроимплантов возможна чаще на нижней челюсти, так как они еще испытывают жевательную нагрузку, от которой деформируются.
Возникновение осложнений также связано с анатомическими особенностями альвеолярных отростков челюстей и положения зубов.
Так, при тонком биотипе корни зубов могут располагаться близко кортикальной пластинке, что объясняет возникновение резорбции корней.
Тесное взаимное расположение корней рядом стоящих зубов встречается не только во фронтальном отделе, но и в боковых сегментах.
Кроме того, стабильность микроимплантата зависит от соотношения между диаметром ложа, сформированного под него и ширины, шага резьбы, в связи с чем лучше использовать активные микроимплантаты, а на нижней челюсти создавать ложе не на всю длину микроимплантата, а только в пределах кортикальной пластинки.
Не менее важен и угол введения – чем он острее, тем хуже стабильность

## Slide 50: Осложнения во время удаления
Включают небольшой перелом и частичную остеоинтеграцию

## Slide 51: Спасибо за внимание!